ГАСУСОГПВИ ПО «Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

| Наименование органа государственного контроля, которым проводилась проверка | Дата проверки (месяц окончания) | Краткое описание каждого нарушения, установленного проверкой со ссылкой на НПА* | Срок устранения нарушения | Информация об устранении нарушений с указанием срока, если не устранено, то указать причины | Количество протоколов об административном правонарушении (с указанием статьи, суммы штрафа, кем оплачен штраф) | Количество выданных предписаний, требований (указать исполнено или нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прокуратура Городищенского района Пензенской области | 14.01.2021 | - Эксплуатация светильника со снятым плафоном, - не обеспечение открывания двери шкафа ПК-4на 90 градусов, - отсутствие акта очистки вентиляции на кухне, - допущена эксплуатация электропроводки с видимыми повреждениями (нет крышки на разветкоробки), - отсутствие информации о месте хранения на люке ведущем на чердак, - устройство для самозакрывания двери в коридоре (снята с доводчика), - отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности. | 1 месяц 1 месяц 1 месяц 1 месяц 1 месяц 1 месяц | Плафоны установлены Демонтировали деревянную лестницу, установили съемную металлическую Имеется Крышки поставлены устранено устранено инструкция имеется (утверждена приказом № 67-ОД от 29.12.2018 |  | Представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности № 07-26-2021/30 от 25.01.2021 (получили почтой 03.02.2021) |

- В случае если нарушений много, то перечислить наиболее значимые нарушения

Директор                                                                Тачукова Е.Б.

Исп.Полуда Н.Г.

(84158)22158